**Перечень мероприятий по строительству новых иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения), не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства (в ценах соответствующих лет)**

**Таблица ВС – 2.2**

| № п/п | Идентификационный номер мероприятия | | | Наименование мероприятия | График выполнения мероприятий и их стоимость с НДС, рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел / таблица | Код территории | № п/п | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Арзгирский муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **257 961 159,71** | **1 616 224,25** | **0,00** | **259 577 383,96** |
| **Арзгирский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **256 429 193,59** | **0,00** | **0,00** | **256 429 193,59** |
| **5** | **ВС - 2.2** | **07 607 402** | **1** | Строительство водоема отстойника в 4 км на восток от с. Арзгир Арзгирского района, объемом 800 тыс.м3, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  | 256 429 193,59 |  |  | **256 429 193,59** |
| **село Петропавловское** | | | | | **0,00** | **0,00** | **1 531 966,11** | **0,00** | **0,00** | **1 531 966,11** |
| **6** | **ВС - 2.2** | **07 607 407** | **1** | Строительство напорно-регулирующих резервуаров - 2 шт., объемом по 500 м3 каждый, в с. Петропавловском Арзгирского района, с целью снижения аварийности на централизованных системах водоснабжения |  |  | 1 531 966,11 |  |  | **1 531 966,11** |
| **Чограйский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 616 224,25** | **0,00** | **1 616 224,25** |
| **7** | **ВС - 2.2** | **07 607 422** | **1** | Строительство напорно-регулирующих резервуаров - 2 шт., объемом по 500 м3 каждый, в п.Чограйский Арзгирского района, с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  | 1 616 224,25 |  | **1 616 224,25** |
| **Благодарненский муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76 269 214,22** | **76 269 214,22** |
| **хутор Большевик** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **76 269 214,22** | **76 269 214,22** |
| **8** | **ВС - 2.2** | **07 610 406** | **1** | Строительство станции водоподготовки на существующей насосной станции в х.Большевик Благодарненского района, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 76 269 214,22 | **76 269 214,22** |
| **Изобильненский муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 010 633,67** | **10 010 633,67** |
| **Московский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 010 633,67** | **10 010 633,67** |
| **9** | **ВС - 2.2** | **07 620 407** | **1** | Устройство площадки накопительного резервуара с установкой сооружения для очистки воды (в соответствии с имеющейся ПСД) в южной части ул. Садовая с. Московского Изобильненского района Ставропольского края (с автоматической насосной станцией повышения давления производительностью 900 м3/сутки, установкой по обеззараживанию воды производительностью 900 м3/сутки, накопительным резервуаром объемом 150 м3), с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг и обеспечения круглосуточной подачи воды питьевого качества в сети водоснабжения Южной части села Московского |  |  |  |  | 10 010 633,67 | **10 010 633,67** |
| **Ипатовский муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 761 900,85** | **1 761 900,85** |
| **город Ипатово** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 761 900,85** | **1 761 900,85** |
| **10** | **ВС - 2.2** | **07 622 101** | **1** | Установка башни "Рожновского" объемом 50 м3 высотой 18 м, х.Кочержинский Ипатовского района, с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг и обеспечения круглосуточной подачи воды в х.Кочержинском |  |  |  |  | 1 761 900,85 | **1 761 900,85** |
| **Левокумский муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 570 294,98** | **15 522 353,58** | **23 092 648,56** |
| **Величаевский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 525 453,12** | **773 156,03** | **2 298 609,15** |
| **11** | **ВС - 2.2** | **07 636 404** | **1** | Строительство водонапорной башни емкостью 25 м3, на действующей артезианской скважине № 2370, производительностью 0,2 тыс.м3/сутки, расположенной на восточной окраине ул. Юбилейной в с. Величаевское Левокумского района, с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг, а также снижения уровня потерь из емкостных сооружений |  |  |  |  | 773 156,03 | **773 156,03** |
| **12** | **ВС - 2.2** | **07 636 404** | **2** | Строительство станции по очистке и обеззараживанию воды производительностью до 20 м3/час на действующей артезианской скважине № 3135 производительностью 0,3 тыс.м3/сутки, расположенной по ул. Чернышова, х. Кочубей Левокумского района, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  | 1 525 453,12 |  | **1 525 453,12** |
| **Владимировский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 525 453,12** | **1 215 609,53** | **2 741 062,66** |
| **13** | **ВС - 2.2** | **07 636 407** | **1** | Строительство стального водонакопительного резервуара емкостью 70 м3 на действующей насосной станции, производительностью 0,9 тыс.3/сутки, расположенной в с. Владимировка Левокумского района по ул. Юбилейная, 1а, с целью снижения уровня потерь, увеличения производительности оборудования, а также улучшения показателей надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг |  |  |  |  | 1 215 609,53 | **1 215 609,53** |
| **14** | **ВС - 2.2** | **07 636 407** | **2** | Строительство станции по очистке и обеззараживанию воды производительностью 20 м3/час на действующей насосной станции производительностью 0,9 тыс.м3/сутки, расположенной в с. Владимировка Левокумского района по ул. Юбилейная, 1а, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  | 1 525 453,12 |  | **1 525 453,12** |
| **Заринский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **734 241,24** | **0,00** | **734 241,24** |
| **15** | **ВС - 2.2** | **07 636 409** | **1** | Строительство водонапорной башни емкостью 25 м3 на действующей артезианской скважине № 2262 производительностью 0,2 тыс.м3/сутки в пос. Заря Левокумского района по ул.Кумская, в районе № 25, с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг, а также снижения уровня потерь из емкостных сооружений |  |  |  | 734 241,24 |  | **734 241,24** |
| **село Левокумское** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 562 067,40** | **5 562 067,40** |
| **16** | **ВС - 2.2** | **07 636 410** | **1** | Строительство водонапорной башни емкостью 25 м3 на действующей артезианской скважине № 1420, производительностью 0,5 тыс.м3/сутки, расположенной в с. Левокумском Левокумского района на западной окраине ул. Ленина, с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг, а также снижения уровня потерь из емкостных сооружений |  |  |  |  | 773 156,03 | **773 156,03** |
| **17** | **ВС - 2.2** | **07 636 410** | **2** | Строительство водонапорной башни емкостью 25 м3 на действующей артезианской скважине № 643, производительностью 0,2 тыс.м3/сутки, расположенной в с. Левокумском Левокумского района по ул.К.Маркса в районе № 125, с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг, а также снижения уровня потерь из емкостных сооружений |  |  |  |  | 773 156,03 | **773 156,03** |
| **18** | **ВС - 2.2** | **07 636 410** | **3** | Строительство станции по очистке и обеззараживанию воды производительностью - 50м3/час, на действующей насосной станции № 4, производительностью 2,5 тыс.м3/сутки, расположенной в с. Левокумском Левокумского района в 2 км на север по дороге Левокумское - Турксад, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 4 015 755,35 | **4 015 755,35** |
| **поселок Новокумский** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 606 302,14** | **1 606 302,14** |
| **19** | **ВС - 2.2** | **07 636 414** | **1** | Строительство станции по очистке и обеззараживанию воды производительностью 20 м3/час на действующей насосной станции производительностью 0,9 тыс.м3/сутки, расположенной в пос. Новокумском Левокумского района по ул. Крайняя, 4а, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 1 606 302,14 | **1 606 302,14** |
| **село Правокумское** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 525 453,12** | **773 156,03** | **2 298 609,15** |
| **20** | **ВС - 2.2** | **07 636 416** | **1** | Строительство водонапорной башни емкостью 25 м3 на действующей артезианской скважине № 3051 производительностью 0,45 тыс.м3/сутки, расположенной в 1,5 км на юг от ул. Пухава с. Правокумского Левокумского района, с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг, а также снижения уровня потерь из емкостных сооружений |  |  |  |  | 773 156,03 | **773 156,03** |
| **21** | **ВС - 2.2** | **07 636 416** | **2** | Строительство станции по очистке и обеззараживанию водопроизводительностью 20 м3/час на действующей артезианской скважине № 2990, производительностью 0,6 тыс.м3/сутки, расположенной в 1,2 км на юг от ул. Клинового с. Правокумского Левокумского района, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  | 1 525 453,12 |  | **1 525 453,12** |
| **село Приозерское** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 525 453,12** | **0,00** | **1 525 453,12** |
| **22** | **ВС - 2.2** | **07 636 417** | **1** | Строительство станции по очистке и обеззараживанию воды производительностью до 20 м3 на действующей артезианской скважине № 1663, производительностью 0,5 тыс.м3/сутки, расположенной в с. Приозерском Левокумского района в 600 м на восток от ул. Гагарина, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  | 1 525 453,12 |  | **1 525 453,12** |
| **Турксадский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **734 241,24** | **2 379 458,17** | **3 113 699,41** |
| **23** | **ВС - 2.2** | **07 636 419** | **1** | Строительство водонапорной башни емкостью 25 м3 на действующей артезианской скважине № 2783, производительностью 0,25 тыс.м3/сутки, расположенной в с. Турксад Левокумского района по ул. Мира, с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг, а также снижения уровня потерь из емкостных сооружений |  |  |  | 734 241,24 |  | **734 241,24** |
| **24** | **ВС - 2.2** | **07 636 419** | **2** | Строительство водонапорной башни емкостью 25 м3 на действующей артезианской скважине № 1933, производительностью 0,3 тыс.м3/сутки, расположенной в с. Турксад Левокумского района по ул. Краснофлотская, с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) предоставляемых услуг, а также снижения уровня потерь из емкостных сооружений |  |  |  |  | 773 156,03 | **773 156,03** |
| **25** | **ВС - 2.2** | **07 636 419** | **3** | Строительство станции по очистке и обеззараживанию воды производительностью 20 м3 на действующей артезианской скважине № 2832, производительностью 0,3 тыс.м3/сутки в с. Турксад Левокумского района по ул. Полевая, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 1 606 302,14 | **1 606 302,14** |
| **село Урожайное** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3 212 604,28** | **3 212 604,28** |
| **26** | **ВС - 2.2** | **07 636 422** | **1** | Строительство станции по очистке и обеззараживанию воды производительностью 20 м3/час на действующей артезианской скважине № 2479 производительностью 0,45 тыс.м3/сутки, расположенной на окраине с. Урожайное Левокумского района в 500 м от № 35 по ул. Речной, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 1 606 302,14 | **1 606 302,14** |
| **27** | **ВС - 2.2** | **07 636 422** | **2** | Строительство станции по очистке и обеззараживанию воды производительностью 20 м3/час на действующей артезианской скважине № 2705 производительностью 0,4 тыс.м3/сутки, расположенной в с. Урожайное Левокумского района на пересечении ул. Кирова и Ленина, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 1 606 302,14 | **1 606 302,14** |
| **Новоалександровский муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **66 871 634,91** | **66 871 634,91** |
| **город Новоалександровск** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31 983 811,75** | **31 983 811,75** |
| **28** | **ВС - 2.2** | **07 643 101** | **1** | Строительство "Артезианской скважины" с установкой башни "Рожновского" в г. Новоалександровске (ул. Северная, 22а), с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  | 15 991 905,87 | **15 991 905,87** |
| **29** | **ВС - 2.2** | **07 643 101** | **2** | Строительство "Артезианской скважины" с установкой башни "Рожновского" в западной части г. Новоалександровска, с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  | 15 991 905,87 | **15 991 905,87** |
| **Григорополисский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34 887 823,16** | **34 887 823,16** |
| **30** | **ВС - 2.2** | **07 643 404** | **1** | Строительство "Артезианской скважины" с установкой башни "Рожновского" в ст. Григорополисской (ул. Шмидта, б/н), с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  | 17 443 911,58 | **17 443 911,58** |
| **31** | **ВС - 2.2** | **07 643 404** | **2** | Строительство "Артезианской скважины" с установкой башни "Рожновского" в ст. Григорополисская (ул. Калинина, б/н), с целью улучшения показателей надежности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами водоснабжения |  |  |  |  | 17 443 911,58 | **17 443 911,58** |
| **Предгорный муниципальный район** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 821 979,41** | **20 821 979,41** |
| **станица Боргустанская** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 102 881,95** | **9 102 881,95** |
| **32** | **ВС - 2.2** | **07 648 407** | **1** | Строительство установок для обеззараживания воды в ст.Боргустанской (на территории НС № 2), с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 3 034 293,98 | **3 034 293,98** |
| **33** | **ВС - 2.2** | **07 648 407** | **2** | Строительство установок для обеззараживания воды в ст.Боргустанской (на территории НС № 3), с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 3 034 293,98 | **3 034 293,98** |
| **34** | **ВС - 2.2** | **07 648 407** | **3** | Строительство установок для обеззараживания воды в ст.Боргустанской (на территории тамбиевских родников), с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 3 034 293,98 | **3 034 293,98** |
| **Пятигорский сельсовет** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 719 097,45** | **11 719 097,45** |
| **35** | **ВС - 2.2** | **07 648 428** | **1** | Установка системы очистных сооружений водопровода с блоком обратного осмоса и установки для обезвреживания воды пос. Пятигорский на территории насосной станции № 1, с целью приведения в соответствие показателей качества предоставляемых услуг |  |  |  |  | 11 719 097,45 | **11 719 097,45** |
| **Итого:** | | | | | **0,00** | **0,00** | **257 961 159,71** | **9 186 519,23** | **191 257 716,62** | **458 405 395,56** |