**ВТОРОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ ИЗНОСА, ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ПИТЬСЕВОЙ ВОДЫ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД, УЛУЧШЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ, СНИЖЕНИЮ АВАРИЙНОСТИ НА ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ И НЕУЧТЕННЫХ РАСХОДОВ ВОДЫ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМАХ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, установлен с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры. Для перевода стоимости мероприятий в сложившихся ценах 2016 года в прогнозные цены соответствующих лет использовались следующие индексы дефляторы: 2017 г./2016 г. – 1,042, 2018 г./2017 г. – 1,055, 2019 г./2018 г. – 1,053.

График выполнения мероприятий составлен в соответствии с графиками, предусмотренными в технических заданиях органов местного самоуправления, ввод объекта в эксплуатацию планируется осуществлять в последний год финансирования мероприятия. Пояснительные записки с обоснованием необходимости выполнения мероприятий, сметные расчеты, схемы участков строительства новых сетей водоснабжения изложены в отдельных приложениях к таблицам.

**Перечень мероприятий по строительству новых сетей водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства (в ценах соответствующих лет)**

**Таблица ВС – 2.1**

| № п/п | Идентификационный номер мероприятия | | | Наименование мероприятия | Диаметр, мм | Протяженность, м | График выполнения мероприятий и их стоимость с НДС, рублей | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел / таблица | Код территории | № п/п | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
| **Изобильненский муниципальный район** | | | | |  | **5 020** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 366 626,38** | **0,00** | **6 366 626,38** |
| **Московский сельсовет** | | | | |  | **5 020** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 366 626,38** | **0,00** | **6 366 626,38** |
| **1** | **ВС- 2.1** | **07 620 407** | **1** | Строительство (в соответствии с имеющейся ПСД) подводящего водовода из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 5020 м, в с.Найденовка Изобильненского района Ставропольского края, с целью обеспечения бесперебойной круглосуточной подачи воды питьевого качества в сети водоснабжения с.Найденовка | 110 | 5 020 |  |  |  | 6 366 626,38 |  | **6 366 626,38** |
| **Красногвардейский муниципальный район** | | | | |  | **1 700** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 498 166,05** | **1 104 298,43** | **2 602 464,48** |
| **село Красногвардейское** | | | | |  | **1 700** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 498 166,05** | **1 104 298,43** | **2 602 464,48** |
| **2** | **ВС- 2.1** | **07 630 407** | **1** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 1000 м, в с. Красногвардейское Красногвардейского района по ул. Солнечная от № 1а по ул. Пушкина до № 18 по ул. Куйбышева, с целью улучшения качества предоставляемых услуг | 110 | 1 000 |  |  |  | 1 498 166,05 |  | **1 498 166,05** |
| **3** | **ВС- 2.1** | **07 630 407** | **2** | Проектирование и строительство водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 700 м, в с. Красногвардейское Красногвардейского района по ул.151 Стрелковой Дивизии от № 22 до № 48 по ул.Медвеженская, с целью улучшения качества предоставляемых услуг | 110 | 700 |  |  |  |  | 1 104 298,43 | **1 104 298,43** |
| **Труновский муниципальный район** | | | | |  | **350** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **552 148,64** | **552 148,64** |
| **Донской сельсовет** | | | | |  | **350** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **552 148,64** | **552 148,64** |
| **4** | **ВС- 2.1** | **07 654 404** | **3** | Проектирование и строительство участка водопроводной разводящей сети из полиэтиленовых труб диаметром 110мм, протяженностью 350 м, в с. Донском Труновского района по ул. Ставропольской от водопроводного колодца около ж/д № 37 далее по ул.Трунова с подключением к существующей водопроводной сети по пер. Дорожный в районе ж/д № 38, с целью вынесения участка существующей водопроводной сети с территории частных домовладений. | 110 | 350 |  |  |  |  | 552 148,64 | **552 148,64** |
| **Итого:** | | | | |  | **7 070** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 864 792,43** | **1 656 447,06** | **9 521 239,50** |